## Kenmare
Schedule of Equipment-Kenmare CH
DESCRIPTION | QTY. | LOCATION | MAKE/MODEL/YEAR
Area Alarm Panel | 1 | Module 1 | Medeas
Area Alarm Panel | 1 | Module 2 First Floor | Medeas
Area Alarm Panel | 1 | Module 3 First Floor | Medeas
Area Alarm Panel TOTAL | 3
AVSU (O2) | 1 | Module AVSU 001 Sheen House | Medeas
AVSU (O2) | 1 | Module 2 AVSU 002, Caha House | Medeas
AVSU (O2) | 1 | Module 3 AVSU 003 1st Floor | Medeas
AVSU TOTAL | 3
Central Alarm Panel | 1 | Plant Items | Medeas
Central Alarm Panel Total | 1
Manifold - O2 (S: GJGW003155) | 1 | Manifold Room | Pneumatech 2020
Manifold - O2 | 1 | Manifold Room | CPX, 2020
Manifold TOTAL | 2
ESM Manifold - O2 | 1 | Manifold Room | Pneumatech 2020
ESM Manifold - O2 | 1 | Manifold Room | CPX
ESM Manifold TOTAL | 2
Terminal Units - O2 | 20 | Module AVSU 001 Gr. Floor | Gem 10
Terminal Units - O2 | 6 | Module 2 AVSU 002 1st Floor | Gem 10
Terminal Units - O2 | 15 | Module 3 AVSU 003 1st Floor | Gem 10
Terminal Units TOTAL | 41
Notes: | New manifold & ESM fitted in manifold room 18.06.2020
2 x 10 02 manifold powered down and bottles off